## 封-2 招标控制价
| 重庆医科大学校舍防雷整改 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 199317.99
(大写)： |  |  | 壹拾玖万玖仟叁佰壹拾柒元玖角玖分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 3299.05
(大写)： |  |  |  | 叁仟贰佰玖拾玖元零伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【重庆医科大学防雷改造-
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 重庆医科大学校舍防雷整改工程 | 199317.99 |  | 3299.05 |  | 1979.43
合 计 |  | 199317.99 |  | 3299.05 |  | 1979.43
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【重庆医科大学防雷改造-
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 180380.31
1.1 | C杏苑3号楼 | 6072.56
1.2 | C杏苑4号楼 | 6411.31
1.3 | C杏苑5号楼 | 93.4
1.4 | C杏苑7号楼 | 93.4
1.5 | C杏苑8号楼 | 93.4
1.6 | B-2-1#宿舍 | 47637.07
1.7 | B-2-2#宿舍 | 53920.82
1.8 | B-2-5#宿舍 | 48641.27
1.9 | 蘭園9号楼 | 2156.13
1.10 | 图书馆南楼 | 1601.72
1.11 | 图书馆北楼 | 33.36
1.12 | 游泳馆 | 718.71
1.13 | A1教学楼 | 5720.97
1.14 | A2教学楼 | 948.71
1.15 | A3教学楼 | 2616.13
1.16 | 韵博体育馆 | 3593.55
1.17 | 配电房、开闭所 | 27.8
2 | 措施项目费 | 4407.5
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3299.05
3 | 其他项目费
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
4 | 规费 | 1979.43 |  | －
5 | 税金 | 12550.75 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 199,317.99

## 表-08 措施项目汇总表【重庆医科大学防雷改造-缙云校区】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1108.45
2 | 施工组织措施项目 | 3299.05
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3299.05
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2 |  | 4407.5

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【重庆医科大学防雷改造
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 杏苑3号楼
1 | 030409003030 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 3.规格:Ф12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 25 |  | 20.8 | 520
2 | 030411001028 | 绝缘保护管安装 | [项目特征] 1.名称:绝缘保护管安装 2.材质:PVC管 3.规格:DN30 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 2.7 |  | 15.09 | 40.74
3 | 030409008055 | 接地测试板100*100*6 | [项目特征] 1.名称:接地测试板 2.材质、规格:100*100*6 3.安装方式:距室外地坪0.8m敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 1 |  | 41.51 | 41.51
4 | 030409008056 | 接地端子箱300*400 | [项目特征] 1.名称:接地端子箱 2.规格:300*400 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |  | 265.36 | 265.36
本页小计 | [7 empty] | 867.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 041001001027 | 硬化路面拆除 | [项目特征] 1.材质:混凝土路面拆除、恢复 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 1 |  | 19.06 | 19.06
6 | 040203007027 | 恢复硬化路面 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 1 |  | 71.97 | 71.97
7 | 040101002028 | 人工挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 10 |  | 57.53 | 575.3
本页小计 | [7 empty] | 666.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 040103001028 | 人工回填土方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 10 |  | 36.6 | 366
9 | 080808001082 | 水平接地体 | [项目特征] 1.名称:水平接地体 2.规格:40*4热镀锌扁钢 3.材质:40*4热镀锌扁钢 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | m | 20 |  | 25.8 | 516
10 | 080808001083 | 垂直接地体 | [项目特征] 1.名称:垂直接地体 2.规格:40*4热镀锌角钢 3.材质:40*4热镀锌角钢 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | 根 | 5 |  | 58.42 | 292.1
本页小计 | [7 empty] | 1174.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 080808001084 | 低电阻接地模块 | [项目特征] 1.名称:低电阻接地模块 2.规格:R150*800 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | 块 | 4 |  | 544.55 | 2178.2
12 | 030414011028 | 接地装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:防雷接地装置系统 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1186.32 | 1186.32
| C | 杏苑4号楼
1 | 030409005033 | 避雷网 镀锌圆钢φ12 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质、规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿屋檐、屋顶明敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 25 |  | 26.03 | 650.75
本页小计 | [7 empty] | 4015.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030409003031 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 3.规格:Ф12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 10 |  | 20.8 | 208
3 | 030411001029 | 绝缘保护管安装 | [项目特征] 1.名称:绝缘保护管安装 2.材质:PVC管 3.规格:DN30 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 2.7 |  | 15.09 | 40.74
4 | 030409008057 | 接地测试板100*100*6 | [项目特征] 1.名称:接地测试板 2.材质、规格:100*100*6 3.安装方式:距室外地坪0.8m敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 1 |  | 41.51 | 41.51
5 | 030409008058 | 接地端子箱300*400 | [项目特征] 1.名称:接地端子箱 2.规格:300*400 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |  | 265.36 | 265.36
本页小计 | [7 empty] | 555.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 041001001028 | 硬化路面拆除 | [项目特征] 1.材质:混凝土路面拆除、恢复 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 1 |  | 19.06 | 19.06
7 | 040203007028 | 恢复硬化路面 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 1 |  | 71.97 | 71.97
8 | 040101002029 | 人工挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 10 |  | 57.53 | 575.3
本页小计 | [7 empty] | 666.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 040103001029 | 人工回填土方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 10 |  | 36.6 | 366
10 | 080808001085 | 水平接地体 | [项目特征] 1.名称:水平接地体 2.规格:40*4热镀锌扁钢 3.材质:40*4热镀锌扁钢 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | m | 20 |  | 25.8 | 516
11 | 080808001086 | 垂直接地体 | [项目特征] 1.名称:垂直接地体 2.规格:40*4热镀锌角钢 3.材质:40*4热镀锌角钢 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | 根 | 5 |  | 58.42 | 292.1
本页小计 | [7 empty] | 1174.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 080808001087 | 低电阻接地模块 | [项目特征] 1.名称:低电阻接地模块 2.规格:R150*800 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | 块 | 4 |  | 544.55 | 2178.2
13 | 030414011029 | 接地装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:防雷接地装置系统 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1186.32 | 1186.32
| C | 杏苑5号楼
1 | 030409002006 | 不锈钢栏杆接地 | [项目特征] 1.名称:不锈钢栏杆接地 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 3.规格:Ф12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 4 |  | 23.35 | 93.4
| C | 杏苑7号楼
1 | 030409002008 | 不锈钢栏杆接地 | [项目特征] 1.名称:不锈钢栏杆接地 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 3.规格:Ф12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 4 |  | 23.35 | 93.4
| C | 杏苑8号
本页小计 | [7 empty] | 3551.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
楼
1 | 030409002009 | 不锈钢栏杆接地 | [项目特征] 1.名称:不锈钢栏杆接地 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 3.规格:Ф12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 4 |  | 23.35 | 93.4
B-2-1#宿舍
1 | 030409005045 | 接闪带拆除 | [项目特征] 1.名称:接闪带拆除 2.材质、规格:25*4热镀锌扁钢 3.安装形式:沿屋檐、屋顶明敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 152 |  | 11.09 | 1685.68
2 | 030409006003 | 避雷针 | [项目特征] 1.名称:接闪杆 2.材质:Ф16热镀锌圆钢 3.规格:Ф16热镀锌圆钢 4.安装形式、高度:h=2米 [工作内容] 1.避雷针制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 3 |  | 442.49 | 1327.47
本页小计 | [7 empty] | 3106.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030409005046 | 避雷网 镀锌圆钢φ12 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质、规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿屋檐、屋顶明敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 182.5 |  | 26.03 | 4750.48
4 | 030409003038 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 3.规格:Ф12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 250 |  | 20.8 | 5200
5 | 030409008071 | 接地测试板100*100*6 | [项目特征] 1.名称:接地测试板 2.材质、规格:100*100*6 3.安装方式:距室外地坪0.8m敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 10 |  | 41.51 | 415.1
6 | 030409008072 | 接地端子箱300*400 | [项目特征] 1.名称:接地端子箱 2.规格:300*400 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 10 |  | 265.36 | 2653.6
本页小计 | [7 empty] | 13019.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001036 | 绝缘保护管安装 | [项目特征] 1.名称:绝缘保护管安装 2.材质:PVC管 3.规格:DN30 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 27 |  | 15.09 | 407.43
8 | 080808001106 | 水平接地体 | [项目特征] 1.名称:水平接地体 2.规格:40*4热镀锌扁钢 3.材质:40*4热镀锌扁钢 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | m | 135 |  | 25.8 | 3483
9 | 080808001107 | 垂直接地体 | [项目特征] 1.名称:垂直接地体 2.规格:40*4热镀锌角钢 3.材质:40*4热镀锌角钢 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | 根 | 28 |  | 58.42 | 1635.76
本页小计 | [7 empty] | 5526.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 080808001108 | 低电阻接地模块 | [项目特征] 1.名称:低电阻接地模块 2.规格:R150*800 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | 块 | 27 |  | 544.55 | 14702.85
11 | 041001001035 | 硬化路面拆除 | [项目特征] 1.材质:混凝土路面拆除、恢复 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 40 |  | 19.06 | 762.4
12 | 040203007035 | 恢复硬化路面 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 40 |  | 71.97 | 2878.8
本页小计 | [7 empty] | 18344.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 040101002036 | 人工挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 67.5 |  | 57.53 | 3883.28
14 | 040103001036 | 人工回填土方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 67.5 |  | 36.6 | 2470.5
15 | 030414011036 | 接地装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:防雷接地装置系统 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1186.32 | 1186.32
本页小计 | [7 empty] | 7540.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030409002015 | 消防水管接地 | [项目特征] 1.名称:消防水管接地 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 3.规格:Ф12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 8 |  | 24.3 | 194.4
B-2-2#宿舍
1 | 030409005047 | 接闪带拆除 | [项目特征] 1.名称:接闪带拆除 2.材质、规格:25*4热镀锌扁钢 3.安装形式:沿屋檐、屋顶明敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 152 |  | 11.09 | 1685.68
2 | 030409006004 | 避雷针 | [项目特征] 1.名称:接闪杆 2.材质:Ф16热镀锌圆钢 3.规格:Ф16热镀锌圆钢 4.安装形式、高度:h=2米 [工作内容] 1.避雷针制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 1 |  | 442.49 | 442.49
本页小计 | [7 empty] | 2322.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030409005048 | 避雷网 镀锌圆钢φ12 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质、规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿屋檐、屋顶明敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 183 |  | 26.03 | 4763.49
4 | 030409003039 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 3.规格:Ф12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 250 |  | 20.8 | 5200
5 | 030409008073 | 接地测试板100*100*6 | [项目特征] 1.名称:接地测试板 2.材质、规格:100*100*6 3.安装方式:距室外地坪0.8m敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 10 |  | 41.51 | 415.1
6 | 030409008074 | 接地端子箱300*400 | [项目特征] 1.名称:接地端子箱 2.规格:300*400 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 10 |  | 265.36 | 2653.6
本页小计 | [7 empty] | 13032.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001037 | 绝缘保护管安装 | [项目特征] 1.名称:绝缘保护管安装 2.材质:PVC管 3.规格:DN30 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 27 |  | 15.09 | 407.43
8 | 080808001109 | 水平接地体 | [项目特征] 1.名称:水平接地体 2.规格:40*4热镀锌扁钢 3.材质:40*4热镀锌扁钢 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | m | 150 |  | 25.8 | 3870
9 | 080808001110 | 垂直接地体 | [项目特征] 1.名称:垂直接地体 2.规格:40*4热镀锌角钢 3.材质:40*4热镀锌角钢 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | 根 | 30 |  | 58.42 | 1752.6
本页小计 | [7 empty] | 6030.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 080808001111 | 低电阻接地模块 | [项目特征] 1.名称:低电阻接地模块 2.规格:R150*800 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | 块 | 30 |  | 544.55 | 16336.5
11 | 041001001036 | 硬化路面拆除 | [项目特征] 1.材质:混凝土路面拆除、恢复 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 40 |  | 19.06 | 762.4
12 | 040203007036 | 恢复硬化路面 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 40 |  | 71.97 | 2878.8
本页小计 | [7 empty] | 19977.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 040101002037 | 人工挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 75 |  | 57.53 | 4314.75
14 | 040103001037 | 人工回填土方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 75 |  | 36.6 | 2745
15 | 030414011037 | 接地装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:防雷接地装置系统 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1186.32 | 1186.32
本页小计 | [7 empty] | 8246.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030409002016 | 消防水管接地 | [项目特征] 1.名称:消防水管接地 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 3.规格:Ф12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 8 |  | 24.3 | 194.4
17 | 030409010018 | 浪涌保护器安装 RAYN-CP/40KA | [项目特征] 1.名称:浪涌保护器 2.规格:RAYN-CP/40KA [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.接地 | 个 | 6 |  | 718.71 | 4312.26
B-2-5#宿舍
1 | 030409005053 | 接闪带拆除 | [项目特征] 1.名称:接闪带拆除 2.材质、规格:25*4热镀锌扁钢 3.安装形式:沿屋檐、屋顶明敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 152 |  | 11.09 | 1685.68
本页小计 | [7 empty] | 6192.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030409006006 | 避雷针 | [项目特征] 1.名称:接闪杆 2.材质:Ф16热镀锌圆钢 3.规格:Ф16热镀锌圆钢 4.安装形式、高度:h=2米 [工作内容] 1.避雷针制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 1 |  | 442.49 | 442.49
3 | 030409005054 | 避雷网 镀锌圆钢φ12 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质、规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿屋檐、屋顶明敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 183 |  | 26.03 | 4763.49
4 | 030409003042 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 3.规格:Ф12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 250 |  | 20.8 | 5200
本页小计 | [7 empty] | 10405.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030409008079 | 接地测试板100*100*6 | [项目特征] 1.名称:接地测试板 2.材质、规格:100*100*6 3.安装方式:距室外地坪0.8m敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 10 |  | 41.51 | 415.1
6 | 030409008080 | 接地端子箱300*400 | [项目特征] 1.名称:接地端子箱 2.规格:300*400 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 10 |  | 265.36 | 2653.6
7 | 030411001040 | 绝缘保护管安装 | [项目特征] 1.名称:绝缘保护管安装 2.材质:PVC管 3.规格:DN30 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 27 |  | 15.09 | 407.43
8 | 080808001118 | 水平接地体 | [项目特征] 1.名称:水平接地体 2.规格:40*4热镀锌扁钢 3.材质:40*4热镀锌扁钢 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | m | 145 |  | 25.8 | 3741
本页小计 | [7 empty] | 7217.13
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 080808001119 | 垂直接地体 | [项目特征] 1.名称:垂直接地体 2.规格:40*4热镀锌角钢 3.材质:40*4热镀锌角钢 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | 根 | 29 |  | 58.42 | 1694.18
10 | 080808001120 | 低电阻接地模块 | [项目特征] 1.名称:低电阻接地模块 2.规格:R150*800 [工作内容] 1.挖填土 2.本体制作、安装 3.绝缘子安装 4.运输 | 块 | 29 |  | 544.55 | 15791.95
11 | 041001001039 | 硬化路面拆除 | [项目特征] 1.材质:混凝土路面拆除、恢复 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 40 |  | 19.06 | 762.4
本页小计 | [7 empty] | 18248.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 040203007039 | 恢复硬化路面 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 40 |  | 71.97 | 2878.8
13 | 040101002040 | 人工挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 72.5 |  | 57.53 | 4170.93
14 | 040103001040 | 人工回填土方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 72.5 |  | 36.6 | 2653.5
本页小计 | [7 empty] | 9703.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030414011040 | 接地装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:防雷接地装置系统 3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1186.32 | 1186.32
16 | 030409002019 | 消防水管接地 | [项目特征] 1.名称:消防水管接地 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 3.规格:Ф12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 8 |  | 24.3 | 194.4
蘭園9号楼
1 | 030409010031 | 浪涌保护器安装 RAYN-CP/40KA | [项目特征] 1.名称:浪涌保护器 2.规格:RAYN-CP/40KA [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.接地 | 个 | 3 |  | 718.71 | 2156.13
图书馆南楼
本页小计 | [7 empty] | 3536.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030409005070 | 接闪带拆除 | [项目特征] 1.名称:接闪带拆除 2.材质、规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿屋檐、屋顶明敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 28 |  | 8.66 | 242.48
2 | 030409005065 | 避雷网 镀锌圆钢φ12 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质、规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿屋檐、屋顶明敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 34 |  | 26.03 | 885.02
3 | 030409005066 | 接闪短针 镀锌圆钢φ12 | [项目特征] 1.名称:接闪短针 2.材质、规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿屋檐、屋顶明敷设 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 2 |  | 26.03 | 52.06
本页小计 | [7 empty] | 1179.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030409002024 | 水管接地 | [项目特征] 1.名称:水管接地 2.材质:Ф12热镀锌圆钢 3.规格:Ф12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 16 |  | 24.3 | 388.8
5 | 030411004004 | 金属围栏接地 | [项目特征] 1.名称:金属围栏接地 2.型号:6mm2铜芯线 3.规格:6mm2铜芯线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 6 |  | 5.56 | 33.36
图书馆北楼
1 | 030411004005 | 金属围栏接地 | [项目特征] 1.名称:金属围栏接地 2.型号:6mm2铜芯线 3.规格:6mm2铜芯线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 6 |  | 5.56 | 33.36
游泳馆
本页小计 | [7 empty] | 455.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030409010032 | 浪涌保护器安装 RAYN-CP/40KA | [项目特征] 1.名称:浪涌保护器 2.规格:RAYN-CP/40KA [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.接地 | 个 | 1 |  | 718.71 | 718.71
A1教学楼
1 | 030409010033 | 浪涌保护器安装 RAYN-GP/25KA | [项目特征] 1.名称:浪涌保护器 2.规格:RAYN-GP/25KA [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.接地 | 个 | 3 |  | 948.71 | 2846.13
2 | 030409010034 | 浪涌保护器安装 RAYN-CP/40KA | [项目特征] 1.名称:浪涌保护器 2.规格:RAYN-CP/40KA [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.接地 | 个 | 4 |  | 718.71 | 2874.84
A2教学楼
1 | 030409010035 | 浪涌保护器安装 RAYN-GP/25KA | [项目特征] 1.名称:浪涌保护器 2.规格:RAYN-GP/25KA [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.接地 | 个 | 1 |  | 948.71 | 948.71
A3教学楼
本页小计 | [7 empty] | 7388.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030409010036 | 浪涌保护器安装 RAYN-GP/25KA | [项目特征] 1.名称:浪涌保护器 2.规格:RAYN-GP/25KA [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.接地 | 个 | 2 |  | 948.71 | 1897.42
2 | 030409010037 | 浪涌保护器安装 RAYN-CP/40KA | [项目特征] 1.名称:浪涌保护器 2.规格:RAYN-CP/40KA [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.接地 | 个 | 1 |  | 718.71 | 718.71
韵博体育馆
1 | 030409010041 | 浪涌保护器安装 RAYN-CP/40KA | [项目特征] 1.名称:浪涌保护器 2.规格:RAYN-CP/40KA [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.接地 | 个 | 5 |  | 718.71 | 3593.55
配电房、开闭所
本页小计 | [7 empty] | 6209.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030411004006 | 蓄电池柜、热气溶胶灭火装置接地 | [项目特征] 1.名称:蓄电池柜、热气溶胶灭火装置接地 2.型号:6mm2铜芯线 3.规格:6mm2铜芯线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 5 |  | 5.56 | 27.8
本页小计 | [7 empty] | 27.8
合 计 | [7 empty] | 180380.31

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【重庆医科大学防雷改造
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1108.45
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 1108.45 | 1108.45
本页小计 | [7 empty] | 1108.45
合 计 | [7 empty] | 1108.45

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【重庆医科大学防雷改造
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 |  | 16.39
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 5 | 3299.05
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 |  | 1.94
合 计 |  |  |  |  | 3299.05
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表【重庆医科大学防雷改造-缙云
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 3 |  | 1979.43
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 12550.75
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 6 |  | 11206.03
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1344.72
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 14530.18

## 未计价材料表【重庆医科大学防雷改造-缙云校区】
未计价材料表
工程名称:重庆医科大学校舍防雷整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 6mm2铜芯线 | 17.85 | m | 4.23 | 75.51
2 | DN30 PVC管 | 88.992 | m | 4.9 | 436.06
3 | Ф12热镀锌圆钢 | 824.25 | m | 8.3 | 6841.28
4 | Ф12热镀锌圆钢 | 12.6 | m | 8.3 | 104.58
5 | Ф12热镀锌圆钢 | 42 | m | 8.3 | 348.6
6 | 避雷针 | 5 | 根 | 200 | 1000
7 | 垂直接地体 | 12.1735 | 块 | 50 | 608.68
8 | 低电阻接地模块R150*800 | 94 | 块 | 300 | 28200
9 | 镀锌圆钢φ12 | 637.875 | m | 8.3 | 5294.36
10 | 镀锌圆钢φ12 | 2.1 | m | 8.3 | 17.43
11 | 接地端子箱300*400 | 32 | 台 | 150 | 4800
12 | 浪涌保护器 RAYN-CP/40KA | 20 | 个 | 650 | 13000
13 | 浪涌保护器 RAYN-GP/25KA | 6 | 个 | 880 | 5280
14 | 水平接地体 | 270.1608 | m | 8.94 | 2415.24
15 | 油漆黄绿 | 1.5276 | kg | 1 | 1.53
16 | 中厚钢板 | 3.5 | kg | 6.27 | 21.95
| 合 计 |  |  |  | 68445.22

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表【重庆医科大学防雷改造-缙
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 电工综合工 | 工日 | 349.28 | 125 |  | 43660.26
2 | 混凝土综合工 | 工日 | 6.52 | 115 |  | 749.62
3 | 模板综合工 | 工日 | 2.42 | 120 |  | 290.02
4 | 人工费调整 | 元 | 313.02 | 1 |  | 313.02
5 | 市政综合工 | 工日 | 17.69 | 115 |  | 2034.35
6 | 土石方综合工 | 工日 | 189.33 | 100 |  | 18932.78
| 小计 |  |  |  |  | 65980.05
二 | 材料
1 | 白布 | kg | 2.7 | 8.51 |  | 22.98
2 | 材料费调整 | 元 | 581.33 | 1 |  | 581.33
3 | 冲击钻头φ14 | 个 | 3.82 | 11.11 |  | 42.45
4 | 醇酸清漆 | kg | 0.86 | 12.04 |  | 10.4
5 | 地脚螺栓M16×230 | 10套 | 2.05 | 37.04 |  | 75.93
6 | 低碳钢焊条J507 φ3.2 | kg | 24.63 | 5.38 |  | 132.5
7 | 低碳钢焊条J422 φ4.0 | kg | 7.36 | 4.19 |  | 30.84
8 | 低碳钢焊条综合 | kg | 93.86 | 4.19 |  | 393.27
9 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.15 | 2.71 |  | 0.41
10 | 调和漆综合 | kg | 1.53 | 11.97 |  | 18.29
11 | 镀锌扁钢60×6 | kg | 14.4 | 4.23 |  | 60.91
12 | 镀锌扁钢卡子25×4 | kg | 40.82 | 4.36 |  | 177.98
13 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 13.84 | 1.71 |  | 23.67
14 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 12.98 | 0.22 |  | 2.85
15 | 镀锌接地板100*100*10mm | 个 | 33.6 | 1.54 |  | 51.74
16 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 个 | 17.3 | 0.5 |  | 8.65
17 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 0.86 | 3.08 |  | 2.66
18 | 防锈漆C53-1 | kg | 14.03 | 16.92 |  | 237.35
19 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.13 | 16.92 |  | 2.2
20 | 酚醛调和漆 | kg | 0.2 | 9.83 |  | 1.97
21 | 酚醛银粉漆 | kg | 0.05 | 19.66 |  | 0.98
22 | 钢板底座300×300×6 | kg | 22.5 | 3.42 |  | 76.95
23 | 钢管D25 | kg | 80.86 | 3.12 |  | 252.27
24 | 钢管保护管DN40 L=400 | 根 | 4 | 4.15 |  | 16.6
25 | 钢锯条 | 条 | 1.73 | 0.43 |  | 0.74
26 | 钢锯条 | 条 | 5.2 | 0.43 |  | 2.24
27 | 钢肋板δ6 | kg | 20.8 | 3.43 |  | 71.34
28 | 焊锡膏 | kg | 1 | 51.8 |  | 51.8
29 | 焊锡丝 | kg | 1 | 43.55 |  | 43.55
30 | 黄腊管D16 | m | 10.4 | 1.04 |  | 10.82
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
31 | 接地测试点钢板100*100*6 | kg | 20.16 | 4.23 |  | 85.28
32 | 金属清洗剂 | kg | 6.9 | 4.7 |  | 32.43
33 | 沥青清漆 | kg | 9.87 | 14.53 |  | 143.41
34 | 沥青清漆 | kg | 0.07 | 14.53 |  | 1.05
35 | 六角螺栓带帽M12×35 | 个 | 311.96 | 0.51 |  | 159.1
36 | 螺栓M12×45 | 个 | 24.35 | 0.22 |  | 5.36
37 | 棉布 | kg | 31.64 | 23.01 |  | 728.07
38 | 棉纱 | kg | 4.98 | 9.64 |  | 48.03
39 | 棉纱 | kg | 0.04 | 9.64 |  | 0.39
40 | 棉纱头 | kg | 1.3 | 8.19 |  | 10.65
41 | 木材锯材 | m3 | 0.07 | 1547.01 |  | 105.82
42 | 膨胀螺栓M6 | 套 | 106.08 | 0.28 |  | 29.7
43 | 其他材料费 | 元 | 103.46 | 1 |  | 103.46
44 | 铅油 | kg | 8.18 | 4.62 |  | 37.8
45 | 铅油 | kg | 0.05 | 4.62 |  | 0.22
46 | 清油 | kg | 2.96 | 16.51 |  | 48.91
47 | 清油 | kg | 0.02 | 16.51 |  | 0.26
48 | 热缩套管φ7×220 | m | 3.9 | 19.87 |  | 77.49
49 | 商品砼 | m3 | 24.89 | 266.99 |  | 6644.85
50 | 石油沥青30# | kg | 3.36 | 2.56 |  | 8.59
51 | 水 | m3 | 100.83 | 4.42 |  | 445.67
52 | 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 | m | 21.63 | 2.09 |  | 45.2
53 | 铁钉 | kg | 0.24 | 7.26 |  | 1.77
54 | 铁件综合 | kg | 7.93 | 3.68 |  | 29.18
55 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV4 | m | 76.26 | 1.94 |  | 147.94
56 | 圆钢φ12 | kg | 170.71 | 2.49 |  | 425.06
57 | 圆钢φ12 | kg | 4.5 | 2.49 |  | 11.2
| 小计 |  |  |  |  | 11782.56
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 676.72 | 1 |  | 676.72
2 | 电 | kW·h | 2944.91 | 0.7 |  | 2061.43
3 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 16.66 | 27.58 |  | 459.53
4 | 动力费 | 元 | 2.74 | 1 |  | 2.74
5 | 机上人工 | 工日 | 0.98 | 120 |  | 117.31
6 | 检修费 | 元 | 40.39 | 1 |  | 40.39
7 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 40.04 | 58.56 |  | 2344.8
8 | 接地电阻测试仪量程:0~4000Ω,精度:±2% | 台班 | 21.03 | 3.34 |  | 70.24
9 | 其他费用 | 元 | 13.75 | 1 |  | 13.75
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆医科大学校舍防雷整改工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
10 | 汽油 | kg | 17.77 | 6.75 |  | 119.92
11 | 汽油 | kg | 0.81 | 6.75 |  | 5.44
12 | 汽油发电机组功率(kw)1.5小 | 台班 | 0.23 | 44.73 |  | 10.31
13 | 手持式万用表10000计数,真有效值 | 台班 | 3.9 | 4.06 |  | 15.83
14 | 维护费 | 元 | 180.4 | 1 |  | 180.4
15 | 校验费 | 元 | 22.72 | 1 |  | 22.72
16 | 载重汽车装载质量(t)2中 | 台班 | 0.94 | 329 |  | 309.26
17 | 折旧费 | 元 | 225.52 | 1 |  | 225.52
18 | 直流弧焊机容量(kV·A)20小 | 台班 | 3.52 | 72.88 |  | 256.54
| 小计 |  |  |  |  | 3466.34
四 | 主材
1 | 6mm2铜芯线 | m | 17.85 | 4.23 |  | 75.51
2 | DN30 PVC管 | m | 88.99 | 4.9 |  | 436.06
3 | Ф12热镀锌圆钢 | m | 824.25 | 8.3 |  | 6841.28
4 | Ф12热镀锌圆钢 | m | 12.6 | 8.3 |  | 104.58
5 | Ф12热镀锌圆钢 | m | 42 | 8.3 |  | 348.6
6 | 避雷针 | 根 | 5 | 200 |  | 1000
7 | 垂直接地体 | 块 | 12.17 | 50 |  | 608.68
8 | 低电阻接地模块R150*800 | 块 | 94 | 300 |  | 28200
9 | 镀锌圆钢φ12 | m | 637.88 | 8.3 |  | 5294.36
10 | 镀锌圆钢φ12 | m | 2.1 | 8.3 |  | 17.43
11 | 接地端子箱300*400 | 台 | 32 | 150 |  | 4800
12 | 浪涌保护器 RAYN-CP/40KA | 个 | 20 | 650 |  | 13000
13 | 浪涌保护器 RAYN-GP/25KA | 个 | 6 | 880 |  | 5280
14 | 水平接地体50×5 | m | 270.16 | 8.94 |  | 2415.24
15 | 油漆黄绿 | kg | 1.53 | 1 |  | 1.53
16 | 中厚钢板综合 | kg | 3.5 | 6.27 |  | 21.95
| 小计 |  |  |  |  | 68445.22
| 合计 |  |  |  |  | 149674.17
第 3 页 共 3 页